Администрация Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района __________________ В.П.Бондаренко |
|  |  | «___»____________2009 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

АВТОСТАНЦИИ В СТ.СТАРОТИТАРОВСКОЙ».

Аукцион проводит: администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район Краснодарского края

Реестровый номер 1

ст.Старотитаровская

2009г.

- Типовые документы для проведения аукциона

- ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Термины, используемые в аукционной документации

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Законодательное регулирование

- 1.2. Уполномоченный орган, Заказчик

- 1.3. Предмет муниципального контракта, условия муниципального контракта,

- 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

- 1.5. Источник финансирования

- 1.6. Требования к участникам размещения заказа

- 1.7. Расходы на участие в аукционе

- 1.8. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9. Отстранение от участия в аукционе.

- 2. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 2.1. Содержание аукционной документации

- 2.2. Разъяснение положений аукционной документации

- 2.3.Внесение изменений в аукционную документацию

- 2.4.Отказ от проведения аукциона

- 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

- 3.2. Содержание документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

- 3.3. Обеспечение заявок на участие в аукционе

- 3.4. Случаи возврата обеспечения заявок на участие в аукционе

- 3.5. Оформление и формирование документов заявки на участие в аукционе

- 3.6. Маркировка папки (скоросшивателя), конверта с Заявкой

- 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

- 4.2. Отзыв заявки на участие в аукционе

- 4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

- 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АУКЦИОН ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

- 8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта

- 8.2. Права и обязанности участника аукциона, которому присужден контракт

- 8.3. Права и обязанности Заказчика

- 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

- 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

- РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- РАЗДЕЛ 3.  ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Техническое задание

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Проект муниципального контракта

- РАЗДЕЛ 4.  ФОРМЫ

- Форма 1 Заявка на участие в аукционе

- Форма 2 Предложение Участника по количеству, функциональным/качественным  характеристикам товара, качеству работ, услуг и условиям исполнения муниципального контракта

- Форма 3 Анкета Участника

- Форма 4 Доверенность

- Форма 5 Запрос на разъяснение аукционной документации

- Форма 6 Договор обеспечения заявки на участие в аукционе

- Форма 7 Спецификация для включения в контракт

- Форма 7.1 Сопроводительное письмо к форме 7

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Термины, используемые в аукционной документации

Размещение заказов для муниципальных (муниципальных) нужд – осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Уполномоченный орган – администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район

Муниципальные (государственные) заказчики (далее также – Заказчики) –органы администрации муниципального образования Темрюкский район распорядители бюджетных средств, учреждения, финансируемые из средств местного и краевого бюджета, уполномоченные осуществлять размещение муниципального заказа, заключать муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Аукционная комиссия (далее – Комиссия) – комиссия, (единая межведомственная) созданная для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования Темрюкский район. Единой межведомственной  комиссией по размещению муниципального заказа осуществляется:  рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, проведение аукциона,  ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона.

Документация открытого аукциона (далее – аукционная документация – документация, составленная в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о размещении муниципального заказа, утвержденная Уполномоченный органом, содержащая правила участия в аукционе и требования к товарам, работам, услугам, установленные Уполномоченный органом, государственным заказчиком.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, поданная в срок и по форме, установленной аукционной документацией.

Лот – партия товара, объем работ, услуг, составляющие предмет муниципального контракта и выставленные на аукцион в целях определения лица, предлагающего наиболее низкую цену контракта. Каждому лоту присваивается индивидуальный номер.

Муниципальный (государственный) контракт – договор, заключенный муниципальным (государственным) заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд  по результатам проведенного аукциона в отношении одного лота.

Официальный сайт  – официальный сайт администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкский  район  в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов – www.adm-starotitarovskaya.ru

Официальное печатное издание –газета «Тамань»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

    - Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими размещение муниципального заказа. Положения, не вошедшие в настоящую Инструкцию, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Уполномоченный орган, Заказчик

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион в интересах Заказчика, указанного в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

  - Предмет муниципального (государственного)  контракта, условия муниципального (государственного) контракта

    - Предмет муниципального (государственного) контракта указан в Информационной карте аукциона.

    - Участник аукциона, с которым заключается муниципальный ( государственный) контракт, обязуется поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, указанных в аукционной документации, а именно, в пунктах 1.3.1.1-1.3.1.6 Информационной карты аукциона по цене, предложенной таким участником.

    - Индивидуальный номер, присвоенный лоту, указан в Информационной карте аукциона.

  - Начальная (максимальная) цена контракта

    - Начальная (максимальная) цена лота (контракта) указана в Информационной карте аукциона.

  - Источник финансирования

    - Заказчик направляет средства на финансирование муниципального (государственного) контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источников финансирования, указанных в Информационной карте аукциона.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- а) устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- б) о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в) о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято.

    - Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить следующие требования к участникам размещения заказа, если такие требования будут предусмотрены Информационной картой аукциона:

- – обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

- – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

  - Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник размещения заказа принимает на себя все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального (государственного) контракта.

  - Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.8.1. Уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии их в процедуре размещения заказа, если указание о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона.

  - Отстранение от участия в аукционе.

    - Заказчик, Уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения, вплоть до заключения муниципального контракта, в следующих случаях:

- - не предоставления определенных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- - несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона;

- - невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, в приглашении принять участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе;

- - несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

- АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание аукционной документации

    - Аукционная документация включает в себя:

- –  настоящую инструкцию участникам размещения заказа,

- –  Информационную карту аукциона,

- –  приложения в соответствии с содержанием раздела 3,

- –  формы в соответствии с содержанием раздела 4,

- Изменения и дополнения, вносимые в аукционную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела, являются неотъемлемой частью аукционной документации.

  - Разъяснение положений аукционной документации

    - Любой участник размещения заказа в сроки, установленные в Информационной карте аукциона, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного  органа запрос о разъяснении положений аукционной документации по форме 5 Раздела 4.

В случае если запрос на разъяснение положений аукционной документации поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, разъяснение положений аукционной документации направляется участнику, подавшему запрос, в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса.

  - Внесение изменений в аукционную документацию

    - Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составил не менее чем пятнадцать дней.

    - В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе на основании заявления (в письменной форме или в форме электронного документа) на предоставление аукционной документации. Участники размещения заказа, получившие самостоятельно  аукционную документацию (без подачи заявления на ее предоставление) на официальном сайте http:// www.adm-starotitarovskaya.ru, самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в документацию открытого аукциона. В данном случае Уполномоченный орган не несет ответственности, если такой участник размещения заказа не смог отследить внесенные изменения.

  - Отказ от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший в газете «Тамань» и разместившее на сайте http:// www.adm-starotitarovskaya.ru извещение о проведении открытого аукциона, по поручению Заказчика вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - Уполномоченным органом опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте извещение об отказе от проведения открытого аукциона соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

- Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

  - Содержание документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, содержащую документы, указанные в Информационной карте аукциона, только на бумажном носителе, если иное не указано в Информационной карте аукциона.

- Если в Информационной карте содержится требование предоставления диска CD-R с электронными версиями заполненных форм заявки, Форма 2 «Предложение участника по количественным, функциональным/качественным характеристикам товара, качеству работ, услуг и условиям исполнения муниципального контракта» и  Форма 4 «Анкета участника  размещения заказа» переносятся на указанный электронный носитель. Данные на бумажном и электронном носителях должны быть идентичны.

- При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах неполных или недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

  - Обеспечение заявок на участие в аукционе

    - Если в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа на основании «Договора обеспечения заявки на участие в аукционе» (форма 6 Раздела 4) должны внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта на банковский счет, указанный в Информационной карте аукциона.

    - Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

  - Случаи возврата обеспечения заявок на участие в аукционе

    - Случаи возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе оговорены в Форме 6 «Договор обеспечения заявки на участие в аукционе» Раздела 4 аукционной документации.

  - Оформление и формирование документов заявки на участие в аукционе

    - При описании предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

    - Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, которые должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

    - Предлагаемая продукция, в том числе и эквивалентная, без технического описания, позволяющего провести сопоставление поданного предложения на предмет соответствия требованиям Заказчика, к рассмотрению не принимается.

    - Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все требуемые формы, полученные участником размещения заказа в комплекте аукционной документации, не подлежат изменению, должны быть полностью заполнены (по всем пунктам), скреплены печатью Участника и заверены подписью руководителя/уполномоченного лица. Документы должны быть сложены в порядке, предусмотренном Информационной картой аукциона, прошиты, пронумерованы согласно описи и на прошивке скреплены печатью и заверены подписью руководителя/уполномоченного лица участника размещения заказа. Верность необходимых копий документов, предоставляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть заверена в нотариальном порядке, если это указано в Информационной карте аукциона (Раздел 2, п.3.2.1).

    - Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

  - Маркировка папки (скоросшивателя), конверта с Заявкой

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, которая маркируется следующим образом:

353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст.Старотитаровская,пер.Красноармейский,9 Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район Наименование участника размещения заказа ________________________________________ ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе ______________________________________ (наименование предмета аукциона) ЛОТ № ________ Дата проведения открытого аукциона ____________________________________

- В случае если документацией аукциона предусмотрено два и более лота, а в Информационной карте аукциона (в «шапке» графы «Пояснения» пункта 3.2.1.) предусмотрена возможность подачи участником размещения заказа свода заявок на участие в аукционе на указанные в едином извещении предметы аукционов, единых дату рассмотрения заявок на участие в аукционах и дату проведения таких аукционов, свод заявок маркируется следующим образом:

353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст.Старотитаровская,пер.Красноармейский,9 Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район Наименование участника размещения заказа _______________________________________ СВОД ЗАЯВОК на участие в открытых аукционах ______________________________ (наименование предмета аукционов) по ЛОТАМ №№ ____________________________________________________________ (перечень лотов) - Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционах ________________________ - Дата проведения открытых аукционов __________________

    - Предмет аукциона и номер лота указаны в извещении о проведении соответствующего аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

    - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

- ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

    - Срок и место подачи заявок на участие в аукционе определены в Информационной карте аукциона.

    - Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

    - Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Информационной карте о проведении открытого аукциона, регистрируется уполномоченным сотрудником Уполномоченного  органа в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

    - Заявки на участие в аукционе до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

  - Отзыв заявки на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

- Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование предмета аукциона, номер лота, дата проведения аукциона.

- Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя.

- До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется подача заявок.

    - Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным сотрудником Уполномоченного  органа в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

    - Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

    - Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

    - Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела

    - Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение:

- - о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

- - об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе,

а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченный органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

    - Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- несоответствия требованиям, установленным в пунктах 1.6 и 1.9. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

    - В случае  если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

    - Место, дата и время проведения аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

    - В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

    - Аукцион проводится Уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

    - В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, Уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона информирует о наличии таких участников аукциона.

    - Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона" – величину понижения начальной (максимальной) цены контракта.

    - "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)  цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной)  цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной)  цены контракта.

    - Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (лота).

    - При проведении аукциона Уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.

    - Предложенная участниками размещения заказа стоимость лота фиксируется в приложении к протоколу и подтверждаются подписями победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (лота).

    - По окончании процедуры аукциона победитель аукциона, участник, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (лота), или единственный Участник аукциона, с которым надлежит заключить контракт в случае если аукцион признан несостоявшимся, в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, должен предоставить в Уполномоченный орган спецификацию по Форме 7 с сопроводительным письмом по форме 7.1, предусмотренной документацией	об аукционе.

    - Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона или единственному Участнику аукциона, с которым надлежит заключить контракт (в случае если аукцион признан несостоявшимся) один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта предоставленной спецификации (в соответствии с п.6.1.10).

    - Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Уполномоченный органом соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней, следующих после дня его подписания.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

    - Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона направляет один экземпляр протокола аукциона победителю аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона направляет победителю аукциона проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

    - Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный для заключения муниципального контракта.

    - В Информационной карте установлен срок, обязательный для заключения муниципального контракта победителем аукциона, который должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АУКЦИОН ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в соответствии со Статьей 5 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

    - В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

    - Срок, обязательный для заключения муниципального контракта в вышеуказанных случаях определен в п.7.1.3 Инструкции.

  - Обеспечение исполнения муниципального контракта

    - Если в Информационной карте установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта.

    - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта.

    - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется победителем аукциона, участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

    - Порядок предоставления обеспечения контракта указан в Информационной карте.

    - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым Уполномоченный органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

  - Права и обязанности участника аукциона, которому присужден контракт

    - Заключение муниципального контракта победителем аукциона или участником аукциона, с которым надлежит заключить контракт, является обязательным.

    - В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым надлежит заключить контракт, в срок, предусмотренный Информационной картой, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (если такое требование было установлено Информационной картой), он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности Заказчика

    - После определения участника аукциона, с которым должен быть заключен государственный контракт в течение срока, предусмотренного для его заключения, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с таким участником аукциона в случае установления факта:

- - проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Раздела;

- - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - В случае уклонения участника, с которым надлежит заключить государственный контракт, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта. В случае уклонения его от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

    - Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

    - Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного  органа, Комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

    - Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Уполномоченного  органа, Комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, Уполномоченного  органа, Комиссии осуществляется только в судебном порядке.

    - Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти Краснодарского края только судом.

    - Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного  органа, Комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд Краснодарского края в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти Краснодарского края.

    - При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного  органа, Комиссии участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в Уполномоченный орган, Комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

    - В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, участники размещения заказа, Заказчик, Уполномоченный орган и аукционная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

    - Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

    - Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, в том числе связанные с порядком и условиями проведения аукциона,  передавать на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

    - Все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

| РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Следующая информация и данные уточняют положения Раздела I Инструкции участникам размещения заказа аукционной документации. |  |  |  |
| Ссылка на пункт Раздела I Инструкции участникам размещения заказа |  | Пояснения |  |
| 1 | Предмет муниципального (государственного) контракта | «Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской»» |  |
| 2 | Наименование Заказчика | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 3 | Контактная информация | администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский, 9, тел. (861-48)91-6-47, факс:(861-48)91-6-47, www.adm-starotitarovskaya.ru |  |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота (контракта), руб. | 648 931руб. |  |
| 5 | Источник(и) финансирования заказа | Бюджет Старотитаровского сельского поселения |  |
| 6 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский, 9, тел. (861-48)91-6-47, факс:(861-48)91-6-47, www.adm-starotitarovskaya.ru |  |
| 7 | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. |  | Определены в Приложении 1 "Техническое задание" аукционной документации |
|  | Сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичный расчет, авансирование 30%, по факту выполнения работ |  |
|  | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | До 30.12.2009г, ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский, 1 в строгом соответствии со сметным расчётом |  |
|  | Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | наличие разрешающей документации, лицензии на данный вид работ. Качество исполнения работ должно соответствовать СНиПам, ГОСТам, подтверждено сертификатами и паспортами качества, график выполнения работ. Гарантия 3 года. Обязательное отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |
|  | Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | Строгое соблюдение требования технического задания |  |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров | Определена в проекте муниципального (государственного) контракта |  |
|  | Прочие условия муниципального контракта | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  |
| 8 | Порядок формирования цены лота (контракта) | С учетом всех налогов, пошлин, прочих сборов и расходов, которые исполнитель муниципального (государственного) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях |  |
| 9 | Требования, установленные Управлением/Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
| 10 | Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 4 июня 2009 г |  |
|  | Дата окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 24 июня 2009г. |  |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки на участие в аукционе: |  |
|  |  | 1. Заявка на участие в аукционе (по Форме 1 Раздела 4) |  |
|  |  | 2. Предложение участника по количественным, функциональным/качественным характеристикам товара, качеству работ, услуг и условиям исполнения государственного контракта (по Форме 2 Раздела 4) |  |
|  |  | 3.1. Для юридических лиц Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки. Выписка должна содержать все сведения, предусмотренные Приложением N2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" на дату, не ранее срока начала подачи заявок на участие в аукционе |  |
|  |  | 3.2. Для индивидуальных предпринимателей Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. Выписка должна содержать все сведения, предусмотренные Приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.10.2003 г. № 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439" на дату, не ранее срока начала подачи заявок на участие в аукционе |  |
|  |  | 3.3. Для иных физических лиц Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, либо документ, его заменяющий) |  |
|  |  | 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  |  | 5. Анкета участника размещения заказа (по Форме 3 Раздела 4) |  |
|  |  | 6. Копии разрешающих документов, лицензии на выполнение работ, заверенные подписью руководителя и печатью участника |  |
|  |  | Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам заверенная главным бухгалтером предприятия. |  |
|  |  | 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  |  | 8. Иные документы по желанию претендента (копии документов, подтверждающих качество применяемых материалов, свидетельство о регистрации, о постановке на налоговый учет, документы бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, квалификация рабочих, справка об опыте работы, наличии материально-технического оснащения и т.д.). |  |
| 12 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (НДС не предусмотрен) | не предусмотрено |  |
| 13 | Место подачи заявок на участие в аукционе, проведения аукциона | 353530, Краснодарский край ,Темрюкский район, ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский ,9, каб. 18 |  |
| 14 | Место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 353530, Краснодарский край ,Темрюкский район, ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский ,9, каб. 18 |  |
| 15 | Место проведения аукциона | 353530, Краснодарский край ,Темрюкский район, ст.Старотитаровская, пер.Красноармейский ,9, каб. 18 |  |
| 16 | Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе | « 4 » июня 2009г. |  |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 29 » июня2009г . 15-00 часов |  |
| 17 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 29 » июня 2009г . 15-00 часов |  |
| 18 | Дата и время проведения аукциона | « 6 » июля 2009г . 15-00 часов |  |
| 19 | Срок, в течение которого должен быть заключен государственный контракт | Указанный срок должен составлять не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |  |
| 20 | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | По выбору участника |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |
| "___" _____________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ст.Старотиторовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ремонт здания автостанции в ст. Старотиторовской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  | 648,931 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 62,981 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  | 765,59 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал _2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель |  | 0,944 | 153,75 | 1,07 |  | 145,14 | 144,13 | 1,01 | 24,39 | 23,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 152,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 0,944 | 132,71 | 34,02 |  | 125,28 | 93,17 | 32,11 | 15,16 | 14,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 98,69 | 4,51 |  |  |  | 4,26 | 0,46 | 0,43 |  |
| 3 | ТЕРр58-01-02 | Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок | 100 м2 кровли |  | 0,944 | 174,99 | 21,45 |  | 165,19 | 144,94 | 20,25 | 22,68 | 21,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | 153,54 | 2,84 |  |  |  | 2,68 | 0,29 | 0,27 |  |
| 3,1 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции |  | 1,9 | 3413,24 | 47,62 |  | 6485,16 | 376,34 | 90,49 | 27,7035 | 52,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 198,08 | 2,34 |  |  |  | 4,44 | 0,4625 | 0,88 |  |
| 6,2 | ИЕР12-01-007-23 | Монтаж скатной кровли из цельнолистового профлиста с устройством деревянной обрешетки | 100 м2 кровли |  | 0,944 | 6624,75 | 315,32 |  | 6253,77 | 1612,81 | 297,66 | 199,9505 | 188,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1708,48 | 41 |  |  |  | 38,7 | 4,0125 | 3,79 |  |
| 6,3 | 101-9125-55 | Пленка кровельная гидроизоляционная Ютакон | м2 |  | 109,5 | 26,29 |  |  | 2878,76 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-101-9895-14 | Профнастил с лакокрасочным покрытием C20,RAL 5005 ЛКПОЦ-1 синий толщиной 0,5 | м2 |  | 100,06 | 62,51 |  |  | 6254,75 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр58-10-01 | Установка частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0,12 | 7151,44 | 7,1 |  | 858,17 | 21,61 | 0,85 | 23,92 | 2,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 180,12 | 0,83 |  |  |  | 0,1 | 0,0845 | 0,01 |  |
| 9,1 | ТЕРр58-10-03 | Установка частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |  | 0,04 | 4078,23 | 4,37 |  | 163,13 | 12,51 | 0,17 | 41,535 | 1,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | 312,76 | 0,51 |  |  |  | 0,02 | 0,052 |  |  |
| 9,2 | ТЕРр58-10-06 | Установка частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. |  | 0,04 | 7562,36 | 4,37 |  | 302,49 | 10,4 | 0,17 | 34,515 | 1,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 259,9 | 0,51 |  |  |  | 0,02 | 0,052 |  |  |
| 9,4 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции |  | 0,19 | 763,65 | 37,69 |  | 145,09 | 14,21 | 7,16 | 9,775 | 1,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | 74,78 | 0,78 |  |  |  | 0,15 | 0,2125 | 0,04 |  |
| 9,5 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности |  | 0,0415 | 2670,07 | 125,61 |  | 110,81 | 11,74 | 5,21 | 36,3515 | 1,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | 282,82 | 3,58 |  |  |  | 0,15 | 0,9875 | 0,04 |  |
| Отделка фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,528 | 130,21 |  |  | 198,96 | 198,96 |  | 20,8 | 31,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 130,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,145 | 4737,92 | 2,31 |  | 687 | 393,43 | 0,33 | 323,4 | 46,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2713,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-027-05 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,145 | 122,7 | 3,4 |  | 17,79 | 17,25 | 0,49 | 13,7885 | 2 |  |
|  |  | 106,50 = 213,36 - 3 684,90 x 0,029 |  |  |  | 118,99 | 0,15 |  |  |  | 0,02 | 0,05 | 0,01 |  |
| 14 | СЦМ-101-9405-43 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | т |  | 0,0042 | 7501,33 |  |  | 31,51 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная (откосы) | 100 м2 фасада |  | 0,145 | 903,95 | 13,2 |  | 131,07 | 25,59 | 1,91 | 23,437 | 3,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 176,48 |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,02 |  |
| 16 | ТЕРр61-24-01 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Фугенфюллер") | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,528 | 1013,29 | 71,18 |  | 535,02 | 328,51 | 37,58 | 62,91 | 33,22 |  |
|  |  | 1 013,29 = 7 493,29 - 12 000,00 x 0,54 |  |  |  | 622,18 | 60,92 |  |  |  | 32,17 | 6,21 | 3,28 |  |
| 17 | СЦМ-101-9405-43 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | т |  | 0,285 | 7501,33 |  |  | 2137,88 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-12-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,341 | 2853,78 |  |  | 973,14 | 627,8 |  | 236,64 | 80,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1841,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности водоэмульсионным составом (прим) | 100 м2 фасада |  | 1,528 | 190,4 | 13,2 |  | 290,93 | 269,66 | 20,17 | 23,437 | 35,81 |  |
|  |  | 164,74 = 878,29 - 5 200,00 x 0,045 - 25 979,00 x 0,0023 - 7 373,50 x 0,0532 - 458,89 x 0,06 |  |  |  | 176,48 |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,23 |  |
| 18 | СЦМ-101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  | т | 0,09626 | 15661 |  |  | 1507,53 |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0,264 | 1431,22 | 154,8 |  | 377,84 | 336,97 | 40,87 | 188,54 | 49,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1276,42 | 96,29 |  |  |  | 25,42 | 7,74 | 2,04 |  |
| 22 | ИЕР10-01-034-01 | Монтаж окон из ПВХ- профилей глухих с площадью проема до 2 м2 |  | 100 м2 | 0,184 | 13741,29 | 483,28 |  | 2528,4 | 310,11 | 88,92 | 197,248 | 36,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1685,39 | 87,28 |  |  |  | 16,06 | 9,225 | 1,7 |  |
| 22 | 206-9015-1 Н | Окна одностворчатые металлопластиковые (глухие) со стеклопакетом и фурнитурой до 2 м2. |  | м2 | 18,4 | 628,15 |  |  | 11558,04 |  |  |  |  |  |
| 23 | ИЕР10-01-034-03 | Монтаж окон из ПВХ- профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 | 0,08 | 13362,75 | 481,43 |  | 1069,02 | 128,68 | 38,51 | 188,2435 | 15,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1608,44 | 87,28 |  |  |  | 6,98 | 9,225 | 0,74 |  |
| 23 | 206-9015-3 Н | Окна одностворчатые металлопластиковые (поворотные, поворотно-откидные) со стеклопакетом и фурнитурой до 2 м2. |  | м2 | 8 | 1337,42 |  |  | 10699,39 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 | 0,104 | 858,27 | 154,8 |  | 89,26 | 73,16 | 16,1 | 103,91 | 10,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 703,47 | 96,29 |  |  |  | 10,01 | 7,74 | 0,81 |  |
| 24 | ИЕР10-01-039-06 | Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,104 | 4996,84 | 365,85 |  | 519,67 | 90,36 | 38,05 | 95,933 | 9,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | 868,88 | 75,56 |  |  |  | 7,86 | 8,3375 | 0,87 |  |
| 24 | 206-9003-1 Н | Дверь металлопластиковая входная со стеклопакетом и фурнитурой. |  | м2 | 10,4 | 2024,37 |  |  | 21053,45 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат |  | 100 м2 покрытия | 0,294 | 8950,12 | 61,25 |  | 2631,34 | 102,5 | 18,01 | 48,76 | 14,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | 348,63 | 11,92 |  |  |  | 3,51 | 1,0625 | 0,31 |  |
| 24 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,21 | 9734,37 | 127,86 |  | 2044,22 | 225,05 | 26,85 | 137,747 | 28,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071,67 | 43,34 |  |  |  | 9,1 | 3,675 | 0,77 |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж м/к ограждения крыльца (прим) |  | 1 т конструкций | 0,45 | 1105,74 | 690,31 |  | 497,58 | 142,56 | 310,64 | 37,2255 | 16,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 316,79 | 87,85 |  |  |  | 39,53 | 7,2875 | 3,28 |  |
| 25 | СЦМ-201-0650 | Ограждение крыльца (прим) |  | т | 0,45 | 8882,5 |  |  | 3997,13 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных 40х40 (крыльцо) |  | 100 м2 покрытия | 0,28 | 1982,37 | 127,86 |  | 555,06 | 300,07 | 35,8 | 137,747 | 38,57 |  |
|  |  | 1 817,01 = 9 569,01 - 76,00 x 102 |  |  |  | 1071,67 | 43,34 |  |  |  | 12,13 | 3,675 | 1,03 |  |
| 27 | СЦМ-101-9050-26 | Плитка керамогранитная для пола глазурованная (прим) |  | м2 | 28 | 131,71 |  |  | 3687,88 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | 286,19 | 9,8 |  | 51,51 | 10,87 | 1,76 | 6,1065 | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60,4 | 0,11 |  |  |  | 0,02 | 0,025 |  |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | 825,16 | 6,61 |  | 148,53 | 6,45 | 1,19 | 4,4045 | 0,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 35,86 | 0,11 |  |  |  | 0,02 | 0,025 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91906,89 | 6029,84 | 1132,26 |  | 765,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,35 |  | 20,55 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 445905,91 | 60829,03 | 6013,44 |  | 765,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152,28 |  | 20,55 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент изменения сметной стоимости в текущие цены 1 квартала 2009г. ОЗП=10,088; ЭМ=5,311; ЗПМ=10,088; МАТ=4,473 (Поз. 1-3, 9-9.2, 22.1, 23.1, 24.2, 3.1, 9.4-9.5, 22-24, 6.3, 6.2, 7, 9.6, 14, 17, 11, 16, 17.1, 18.3, 13, 15, 18.1, 19, 23.2, 27, 24.1, 24.3, 26, 25.1, 25, 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 353999,02 | 54799,19 | 4881,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938,92 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57757,35 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 13940,71) (Поз. 11, 16, 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10352,37 |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 2007,11) (Поз. 9.6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509,35 |  |  |  |  |  |
| 83%*0,94 ФОТ (от 4376,57) (Поз. 1-3, 9-9.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3414,6 |  |  |  |  |  |
| 90%*0,846 ФОТ (от 2012,05) (Поз. 25, 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1531,98 |  |  |  |  |  |
| 105%*0,846 ФОТ (от 3152,7) (Поз. 13, 15, 18.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,54 |  |  |  |  |  |
| 110%*0,94 ФОТ (от 4494,81) (Поз. 19, 23.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4647,63 |  |  |  |  |  |
| 118%*0,846 ФОТ (от 9755,91) (Поз. 3.1, 9.4-9.5, 22-24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9739,13 |  |  |  |  |  |
| 120%*0,846 ФОТ (от 16660,44) (Поз. 6.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16913,68 |  |  |  |  |  |
| 123%*0,846 ФОТ (от 6581,01) (Поз. 24.1, 24.3, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6848,07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35494,9 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 15947,82) (Поз. 9.6, 11, 16, 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7973,92 |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 3152,7) (Поз. 13, 15, 18.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1473,89 |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 9755,91) (Поз. 3.1, 9.4-9.5, 22-24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5224,29 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 4376,57) (Поз. 1-3, 9-9.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2844,77 |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 16660,44) (Поз. 6.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9204,89 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 4494,81) (Поз. 19, 23.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3146,37 |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 175,12) (Поз. 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,2 |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 6581,01) (Поз. 24.1, 24.3, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4195,39 |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 1836,93) (Поз. 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1327,18 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16571,14 |  |  |  | 64,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 262716,4 |  |  |  | 117,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 76273,74 |  |  |  | 188,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27977,5 |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4520,02 |  |  |  | 31,78 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44455,92 |  |  |  | 160,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14758,39 |  |  |  | 41,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12233,96 |  |  |  | 60,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54527,6 |  |  |  | 81,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23891,45 |  |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232,04 |  |  |  | 1,89 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 539158,16 |  |  |  | 765,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 379063,44 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6013,44 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62981,31 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57757,35 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35494,9 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10783,16 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 549941,32 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 98989,44 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 648931 |  |  |  | 765,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1

Дата ________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального (государственного)

контракта на «Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской».

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, __________________________________________________________________,

(наименование (Ф.И.О.) участника размещения заказа)

фактический адрес (почтовый)/место жительство _____________________________________,

___________________в лице _______________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя/ уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас  не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает  _____________________________________________________________________________%

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа запрашивать в уполномоченных органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в аукционной документации по данному лоту, и согласны поставить товары/выполнить работы/ оказать услуги в соответствии с требованиями аукционной документации.

5. Настоящая заявка содержит  документы согласно описи:

| №№ п\п | Наименование документа | Номер страницы (в прошитом комплекте документов) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6 и т.д. |  |  |
| Итого страниц |  |  |

Участник размещения заказа

(руководитель) ______________________ (Ф.И.О.)                        МП                          (подпись)

Форма 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

«Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской»

| Полное наименование | Условия оплаты | Срок выполнения работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской» |  |  |  |

Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Место, условия и сроки выполнения работ:

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись                             ФИО

МП

Форма 3

Приложение к заявке на участие  в аукционе

__________________________________________

(предмет аукциона, №№ лотов)

# АНКЕТа УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Требуемые сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица)/Ф.И.О. участника размещения заказа (для физического лица) |  |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
|  | Статус, дающий право на государственную поддержку: - субъект малого предпринимательства - учреждения уголовно-исправительной системы - общероссийские общественные организации инвалидов - нет |  |
| 2 | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования |  |
| 3 | Почтовый адрес участника | Страна |
|  |  | Адрес |
| 4 | Номер телефона с кодом Участника |  |
|  | Номер факса с кодом Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | - Адрес страницы в Интернете |  |
| 5 | - Руководитель - (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 6 | - Главный бухгалтер - (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 7 | - Контактное лицо - (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 8 | - Система налогообложения |  |
| 9 | Сведения о балансовой стоимости активов за последний завершенный отчётный период, тыс.руб. |  |
| 10 | Размер просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, тыс.руб. |  |
| 11 | Сведения о нахождении имущества под арестом, наложенным по решению суда, на дату подачи заявки на участие в аукционе |  |
| 12 | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица |  |
|  | Полное наименование филиала/ представительства |  |
|  | Телефон, факс |  |
|  | Ф.И.О. руководителя |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		 ________________                        ___________________

(подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			 ________________                        ___________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

# Форма 4

(Приложение к заявке на участие

в аукционе)

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ______________________   		                                        "_____"________________ 200_ г.

Настоящей доверенностью______________________________________________________________,

(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________,

(устав, положение, доверенность)

уполномочивает сотрудника организации _________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

паспорт № ___________________, выданный ______________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на торгах, проводимых администрацией муниципального образования Славянский район.

  - В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии необходимые документы, подписывать, получать и отзывать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением, участвовать в аукционах.

Подпись _________________________________      ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (Подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________ 200__ г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма 5

Председателю единой комиссии

№ ________

«_____» _________________200_ год

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(заполняется на каждый лот отдельно)

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________

Адрес участника размещения заказа, телефон ___________________________________________

E-mail  организации, направившей запрос ______________________________________________

Наименование предмета аукциона _____________________________________________________

Дата проведения аукциона___________________________

№ лота  _______________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

| № п/п | Раздел аукционной документации | Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Форма ответа на разъяснения:

_________________________________________________________________________________

в письменном виде на почтовый адрес  или на адрес электронной почты

Участник размещения заказа            _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

## Форма

Приложение к заявке на участие

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых в составе конкурсной заявки

на __________________________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения названного контракта направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Итого листов |  |  |

Участник размещения заказа                                                                     (Ф.И.О.)

(подпись)

Форма 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ГОСУДАРСТВЕНЫЙ) КОНТРАКТ

«Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской»

(заполняется победителем аукциона, а также участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта или единственный участник аукциона)

Участник аукциона_________________________________

| Полное наименование | Цена Руб. | Срок выполнения работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт здания автостанции в ст.Старотитаровской» |  |  |  |

Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара:

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись                           ФИО                                                                                                                   МП

## Приложение №2

Муниципальный контракт № ___

ст. Старотитаровская                                                               « _____»  ____________ 2009 год

________________________________________________   именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________ действующего на основании ________________________, с одной стороны и  администрация Старотитаровского  сельского поселения Темрюкского района именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Бондаренко Василия Павловича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа путем проведения  аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие  в открытом аукционе № _____ от _______________ г.,) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную  п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания автостанции в  ст. Старотитаровской, (далее по тексту – «Работа»), согласно локально сметного расчета на текущий ремонт здания (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее по тексту – «Смета»).

1.3. Срок выполнения Работы  до 30 декабря 2009г.  с  момента выполнения Заказчиком  п. 4.1.1 настоящего Договора.

2. Инструмент, материалы и объем выполняемых подрядчиком работ

2.1. Объем и стоимость  материалов  и  работ,  составляющих  предмет  настоящего Договора, определяются в  "Смете".

2.2. Работу  Подрядчик  выполняет  из  своих  материалов,  на  своем оборудовании и своими инструментами.

2.3. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТ.

3. Обязанности сторон

Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

3.2. Выполнить Работу в  срок,  указанный  в   пункте 1.3  настоящего Договора.

3.3. Передать результат Работы Заказчику.

3.4. В  течение  10  дней  безвозмездно  исправить  по  требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в  процессе  выполнения  Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора,  ухудшившее  качество Работы.

3.5. Подрядчик  обязан  немедленно  информировать  Заказчика  в  том случае,  если  соблюдение  им  указаний  Заказчика  грозит  годности  или прочности выполняемой Работы.

Заказчик обязан:

3.6. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику необходимые  условия  для выполнения Работы, включающие в себя:

- свободный доступ к участку ремонта;

- бесперебойное снабжение электроэнергией;

- место для  складирования  и  хранения  строительных  материалов  и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.

3.7. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения  об окончании  Работы  либо  по  истечении  срока,  указанного  в   пункте 1.3 настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат  Работы,  а   при обнаружении отступлений от Договора,  ухудшающих  результат  Работы,  или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.8.  Оплатить  Работу  по  цене  и  в  порядке,  указанной  в   п. 4 настоящего Договора.

4. Порядок расчетов

4.1. За выполненную Работу Заказчик обязуется  заплатить  Подрядчику

______________________рублей _______ копеек (____________________________________  рубля ______копеек) согласно Смете ( Приложение  N 1)  и  в  следующем порядке:

4.1.1. «Заказчик » оплачивает авансовый платеж в размере 30% от суммы установленной  в  пункте 4.1.   в течении 5 дней со дня подписания настоящего Муниципального контракта.

4.1.2.. «Заказчик» обязуется   оплатить  оставшиеся 70 % от  суммы в течении 20 дней со дня подписания акта сдачи-приемки результата Работы.

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является окончательной и пересмотру не подлежит.

4.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в  настоящем Договоре.

5. Ответственность сторон.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обстоятельства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при   исполнении   условий настоящего   Договора,   Стороны   будут   стремиться   разрешить   путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения  указанные  споры подлежат разрешению в Арбитражном суде .

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  в  день  его  подписания Сторонами и действует  до  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по настоящему Договору.

8. Заключительные положения

8.1.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной  форме  и подписаны Сторонами. Приложения  к  настоящему  Договору  составляют  его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба  экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У  каждой  из  Сторон  находится  один экземпляр настоящего Договора

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»

Администрация Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района ,

Старотитаровская пер. Красноармейский, 9 	ИНН 2352038049  КПП 235201001

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар

р/с 40204810200000000363  БИК 040349001

Глава  Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района                                             ________________________Бондаренко В.П.

«Исполнитель»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________