Приложение 1

к государственному контракту

"Расширение системы газоснабжения

ст-цы Старотитаровская Темрюкского района

Краснодарского края.

Газопровод высокого давления

по пер.Горького к ШРП № 11"

от______________ №_______

Перечень нормативных документов, регламентирующих

качество работ

| № n/n | Документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение и Молниезащита |  |  |
|  | СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| Архитектурно-строительный раздел |  |  |
|  |  | Градостроительный кодекс РФ |
|  | СНиП 12-01-2004 | «Организация строительства» с учетом положения статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| Раздел организации связи |  |  |
|  | ФЗ от 07.07.2003 N 126-ФЗ | Федеральный закон о связи |
| Оборудование |  |  |
|  | С.5.905-25.05 | Оборудование, узлы и детали наружных и внутренних газопроводов |
|  | С.5.905-11 | Газорегуляторные пункты(ГРП)шкафного типа для снижения газа |
|  | С.5.905.-18.05 | Узлы и детали крепления газопроводов |
|  | ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные |
|  | ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 | РУ 10МПа(100кгс/см2) |
|  | СНиП 2.01.01-82 | Ш-Б климатический район |
| Охрана окружающей среды |  |  |
|  | 191-ФЗ | Градостроительный кодекс РФ (с изм. от 27.12.09) |
|  | 136-ФЗ | Земельный кодекс РФ (ред. с 01.04.2010) |
|  | 74-ФЗ | Водный кодекс РФ (ред. от 01.04.2010) |
|  | 22-ФЗ | Лесной кодекс РФ (ред. с 01.04.2010) |
|  | 7-ФЗ | Об охране окружающей среды (с изм. на 27.12.09) |
|  | 99-ФЗ | Об охране атмосферного воздуха (с изм. на 27.12.09) |
|  | 52-ФЗ | О санитарноэпидемиологическом благополучии населения (ред. с 26.12.2009) |
|  | 174-ФЗ | Об экологической экспертизе (с изм. на 27.12.2009) |
|  | 33-ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях (с изм. на 27.12.2009) |
|  | 89-ФЗ | Об отходах производства и потребления (ред. от 01.01.2010) |
|  | 116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных промышленных объектов (с изм. на 25.12.09) |

Газоснабжение

| 22 | - СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы |
| --- | --- | --- |
| 23 | - СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |
| 24 | - СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство из металлических труб |
| 25 | - ГОСТ 9.602-2005 | Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии |
| 26 | - ГОСТ 21.610-85 | Газоснабжение. Наружные газопроводы |
| 27 | - СНиП 2.04.12-86 | Расчет стальных трубопроводов на прочность |
| 28 | - СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 29 | - ГОСТ 12.1.013-78 п.2.24-2.25 | Строительство.Электробезопасность. |
| 30 | - СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |

| От «Государственного заказчика»: Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района ___________________В.П.Бондаренко М.П. | От «Исполнителя» _____________________ М.П. |
| --- | --- |